Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  | УТВЕРЖДЕНА Решением ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол от «20» июня 2020 г. № 6 |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МДК 04.02 «Конструкции протезно-ортопедических изделий»

для специальности 12.02.08 «Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника»

на базе основного общего образования

очная  форма обучения

Год набора –  2020

Санкт-Петербург, 2020 г.

Разработчик:                                 Зайцев И.В.

Рецензенты:

К.м.н. Петров В.Г.

Золотов Ю.П.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МДК.04.02. «Конструкции протезно-ортопедических изделий»

## Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 12.02.08 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника.

## 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

МДК.04.02 «Конструкции протезно-ортопедических изделий» является частью профессионального модуля ПМ.04 «Изучение конструкций технических средств  реабилитации и оборудования для их производства».

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- проводить сборку TCP из комплектующих, деталей и узлов;

- составить описание конструкции технического средства реабилитации;

- проводить прочностные расчеты деталей ТСР;

- дать сравнительную характеристику ТСР.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- номенклатуру технических средств реабилитации;

- конструкцию деталей, узлов, полуфабрикатов и TCP;

- функциональные и конструкторско-технологические требования к протезно-ортопедическим изделиям различного назначения, уровня дефекта и поражения опорно-двигательного аппарата человека;

- достоинства и недостатки каждого протезно-ортопедического изделия;

- материалы, из которых изготовлены ПОИ;

- медицинские показания и противопоказания к назначению технических средств реабилитации при дефектах и поражениях опорно-двигательного аппарата.

1.4. Перечень формируемых компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Принимать участие в проведении анализа состояния пациента, в назначении вида протезов нижних конечностей и выборе конструкции протезов.

ПК 1.2. Принимать участие в проведении анализа состояния пациента, в назначении вида протезов верхних конечностей и выборе конструкции протезов.

ПК 1.3. Принимать участие в проведении анализа состояния пациента и назначении вида ортезов.

ПК 1.4. Принимать участие в проведении анализа состояния пациента и назначении ортопедической обуви и корригирующих приспособлений для стопы.

ПК 1.5. Принимать участие в проведении анализа состояния пациента и назначении вспомогательных средств, облегчающих передвижение пациента.

ПК 2.1. Изготавливать протезы нижних конечностей.

ПК 2.2. Изготавливать протезы верхних конечностей.

ПК 2.3. Изготавливать экзопротезы молочной железы.

ПК 2.4. Изготавливать ортезы, бандажные изделия и аппараты.

ПК 2.5. Изготавливать ортопедическую обувь и корригирующие приспособления для стопы.

ПК 2.6. Контролировать изготовление вспомогательных средств, облегчающих передвижение пациента.

ПК 2.7. Эксплуатировать и обслуживать специализированное технологическое оборудование и инструменты.

В результате изучения дисциплины студент должен:

иметь представление:

●  об истории развития протезирования и протезостроения в мире и в России;

●  об основных принципах и видах протезирования: раннее, первичное, повторное, протезирование детей, экспресс-протезирование, лечебно-тренировочное протезирование;

●  об особенностях протезирования и ортезирования детей, пожилых и ослабленных инвалидов, людей с различными сопутствующими заболеваниями;

●  о порядке обеспечения инвалидов с дефектами и поражениями опорно-двигательного аппарата протезно-ортопедическими изделиями;

●  о финансировании протезирования и ортезирования, льготах, сроках, гарантиях; о видах протезно-ортопедических изделий и их назначении;

●  об общих требованиях к протезно-ортопедическим изделиям и особенностях их конструирования;

●  об основных научно-технических проблемах и направлениях развития конструкций протезно-ортопедических изделий;

●  о взаимосвязях протезостроения со смежными областями знаний.

знать:

●  организацию протезно-ортопедической помощи населению Российской Федерации и порядок обеспечения населения различными видами протезно-ортопедических изделий;

●  требования к протезам конечностей всех видов;

●  классификацию и функции протезов, их составные части и назначение в протезе;

●  номенклатуру полуфабрикатов для изготовления ПОИ;

●  индивидуальные сборочные схемы протезов;

●  конструкцию и показания к назначению существующей номенклатуры протезов конечностей;

●  виды поражений опорно-двигательного аппарата человека, при которых возможно и необходимо ортезирование;

●  функциональные и конструкторско-технологические требования к ортопедическим аппаратам, туторам, корсетам;

●  виды и номенклатуру ортезов, показания к их назначению;

●  конструкции ортезов;

●  правила оформления текстовой технической документации, чертежей деталей и сборочных единиц, спецификации.

уметь:

●  по образцу, чертежу, плакату протезно-ортопедического изделия определять тип, медицинские и бытовые показания к назначению различных конструкций протезов и ортезов при разных уровнях дефектов и поражений опорно-двига-тельного аппарата человека;

●  проводить анализ сил, действующих на протез конечности,  его узлы и

детали;

●  выполнять расчеты на прочность деталей протезно-ортопедических

изделий;

●  выполнять чертежи деталей и сборочных единиц протезно-ортопедических изделий;

●  составлять описания конструкции отдельных узлов и протезно-ортопе-дического изделия в целом;

●   проводить расчет кинематических и  силовых зависимостей в тяговых

протезах верхних конечностей.

## 1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по ФГОС):

Максимальная учебная нагрузка студента 332 часа, в том числе:

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 221 час,

- самостоятельная  работа студента 91 час, консультации -20 часов.

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 332 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 221 |
| в том числе: |  |
| лекции | 104 |
| практические занятия | 87 |
| курсовой проект | 30 |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 91 |
| в том числе: |  |
| работа над курсовым проектом | 14 |
| подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным темам, написание рефератов и пр. письменных работ) | 55 |
| подготовка к промежуточным аттестациям | 16 |
| подготовка к итоговой аттестации | 6 |
| консультации | 20 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена в 5и 6 семестре и курсового проекта в 6 семестре |

## 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

## «КОНСТРУКЦИИ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение. Цели протези-рования и ортезирования | Содержание учебного материала Цели и задачи протезирования и ортезирования. Краткая история развития протезирования в мире и в России. Структура предмета. Значимость в профессиональной подготовке. | 2 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
| Тема 1.1 Основные понятия о ПОИ. Классификация ПОИ | Содержание учебного материала Виды протезно-ортопедических изделий, их обозначения и определения. Функциональное назначение различных видов протезно-ортопедических изделий. Основные принципы и виды протезирования: раннее, первичное, повторное, протезирование детей, экспресс-протезирование, лечебно-тренировочное протезирование. | 2 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
| Тема 1.2 Снабжение ПОИ в России. Сведения о технической документации. Особенности проектирования ПОИ | Содержание учебного материала Организация протезно-ортопедической помощи населению России. Порядок обеспечения инвалидов с дефектами и поражениями опорно-двигательного аппарата протезно-ортопедическими изделиями; финансирование протезирования, льготы, сроки, гарантии. Виды и назначение конструкторской технической документации на протезно-ортопедические изделия. Проектирование протезно-ортопедических изделий с учетом удовлетворения потребностей всех групп инвалидов при разных уровня дефекта или поражения ОДА человека. Требования, предъявляемые к протезно-ортопедическим изделиям. | 2 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа студентов Подготовка к аудиторным занятиям | 2 | 1 |
| Тема 2.1 Конструкции протезов стопы | Содержание учебного материала Классификация и показания к назначению протезов стопы. Функциональные и конструкторско-технологические требования к протезам стопы. Полуфабрикаты для изготовления протезов. Конструкции протезов на опорную и неопорную культи стопы. | 6 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
| Тема 2.2 Конструкции протезов голени | Содержание учебного материала Функциональные и конструкторско-технологические требования к протезам голени. Классификация и показания к назначению протезов голени в зависимости от уровня дефекта, наличия сопутствующих заболеваний, условий жизни и труда протезируемого. Обозначения и конструкции полуфабрикатов для изготовления протезов. Виды приемных гильз протезов голени. Конструкции протезов голени. | 20 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Практические занятия Изучение образцов полуфабрикатов к протезам голени Описание конструкции протеза голени деревянного ПН3-41 Установление сходств и различий протезов ПН3-12 и ПН3-41 Изучение образцов протезов голени Сходства и различия протезов голени ПН3-48 и ПН3-50 | 16 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов 1 Техническое описание конструкции и рисунок щиколотки деревянной с голеностопным шарниром 8018 2 Техническое описание конструкции и рисунок стопы детской 8022 3 Техническое описание конструкции и рисунок металоштампованной стопы 9012-9015 4 Техническое описание конструкции и рисунок узла юстировочного 23 ПЛ 5 Техническое описание конструкции протеза голени ПН3-56 6 Сравнительная характеристика протезов голени ПН3-12 и ПН3-42 | 12 | 2 |
| Подготовка к промежуточной аттестации | Самостоятельная работа студентов Повторение учебного материала по темам 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. | 2 | 3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2 |
| Тема 2.3 Конструкции протезов бедра | Содержание учебного материала Функциональные и конструкторско-технологические требования к протезам бедра. Классификация и показания к назначению протезов бедра в зависимости от уровня дефекта, наличия сопутствующих заболеваний, условий жизни и труда протезируемого. Полуфабрикаты для изготовления протезов, их обозначения и конструкции. Виды приемных гильз протезов бедра. Конструкции протезов бедра. | 14 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Практические занятия Изучение образцов полуфабрикатов приемных гильз бедра Описание конструкции узла "колено-голень" ПУ3Ф Описание конструкции узла "колено-голень" ПУ3М Описание конструкции узла "колено-голень" 16ФПЛ Описание конструкции протеза ПН6-47 Описание конструкции протеза бедра для детей ПН6-42 Изучение конструкций образцов протезов бедра (4 часа) | 16 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов 1 Техническое описание конструкции и рисунок узла колено-голень к деревянному протезу бедра 820У 2 Техническое описание конструкции и рисунок узла колено-голень 16МПЛ 3 Техническое описание конструкции и рисунок узла колено-голень 7ПЛ 4 Техническое описание конструкции и рисунок протеза бедра ПН6-37 5 Сравнительная характеристика протезов бедра ПН6-12 и ПН6-47 6 Сравнительная характеристика протезов бедра ПН6-35 и ПН6-20 | 12 | 2 |
| Тема 2.4 Конструкции протезов после вычленения бедра | Содержание учебного материала Функциональные и конструкторско-технологические требования к протезам после вычленения бедра. Классификация и показания к назначению протезов после вычленения бедра в зависимости от уровня дефекта, наличия сопутствующих заболеваний, условий жизни и труда протезируемого. Полуфабрикаты для изготовления протезов, их обозначения и конструкции. Конструкции протезов. | 2 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
| Тема 2.5 Протезы при врожденном недоразвитии нижних конечностей | Содержание учебного материала Характерные признаки и виды недоразвития конечности. Функциональные и конструкторско-технологические требования к протезам при врожденном недоразвитии нижних конечностей. Классификация и показания к назначению протезов при врожденном недоразвитии нижних конечностей в зависимости от уровня недоразвития. Конструкции протезов при врожденном недоразвитии нижних конечностей. | 2 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
| Подготовка к промежуточной аттестации | Самостоятельная работа студентов Повторение учебного материала по темам 2.3, 2.4, 2.5. | 2 | 3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2 |
| Тема 3.1 Конструкции протезов пальцев и кисти | Содержание учебного материала Функциональные и конструкторско-технологические требования к протезам пальцев и кисти. Классификация и показания к назначению протезов в зависимости от уровня дефекта, наличия сопутствующих заболеваний, условий жизни и труда протезируемого. Полуфабрикаты для изготовления протезов, их обозначения и конструкции. Конструкции протезов пальцев и кисти. | 4 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Самостоятельная работа Описание конструкции протеза и рисунок кисти ПРО-15 | 2 | 2 |
| Тема 3.2 Конструкции протезов предплечья | Содержание учебного материала Функциональные и конструкторско-технологические требования к протезам предплечья. Классификация и показания к назначению протезов предплечья в зависимости от уровня дефекта, наличия сопутствующих заболеваний, условий жизни и труда протезируемого. Системы управления протезами. Полуфабрикаты для изготовления протезов, их обозначения и конструкции. Виды приемных гильз протезов предплечья. Кинематические схемы искусственных кистей в протезах предплечья. Конструкции протезов предплечья. Особенности креплений протезов верхних конечностей для детей. | 12 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Практические занятия Описание конструкции кисти для протеза предплечья 9541-9552 Нахождение точек приложения токосъемников в биоэлектрической системе управления Описание конструкции протеза предплечья с узлом мышечной ротации ПР2-30 Изучение образцов протезов предплечья | 8 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студентов 1 Техническое описание конструкции и рисунок протеза предплечья ПР2-17 2 Техническое описание конструкции и рисунок протеза предплечья ПР2-18 3 Техническое описание конструкции и рисунок протеза предплечья ПР2-33 4 Сравнительная характеристика протезов предплечья ПР2-18 и ПР2- 30 | 8 | 1 |
| Тема 3.3 Конструкции протезов плеча | Содержание учебного материала Функциональные и конструкторско-технологические требования к протезам плеча. Классификация и показания к назначению протезов плеча в зависимости от уровня дефекта, наличия сопутствующих заболеваний, условий жизни и труда протезируемого. Системы управления протезами. Полуфабрикаты для изготовления протезов, их обозначения и конструкции. Виды креплений протезов плеча. Кинематические схемы искусственных кистей и узлов “локоть-предплечье” в протезах плеча. Конструкции протезов плеча. Особенности креплений протезов верхних конечностей для детей. | 12 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Практические занятия Описание конструкции узла для протеза плеча 9656 Описание конструкции узла для протеза плеча 9657 Описание конструкции узла для протеза плеча 433.10 Описание конструкции протеза плеча ПР4-22 | 8 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студентов 1 Техническое описание конструкции и рисунок кисти для протеза плеча ПР4-22 2 Техническое описание конструкции и рисунок протеза плеча ПР4-25 3 Техническое описание конструкции и рисунок протеза плеча ПР4-39 4 Сравнительная характеристика протезов плеча ПР4-22 и ПР4-39 | 8 | 1 |
| Подготовка к промежуточной аттестации | Самостоятельная работа студентов Повторение учебного материала по темам 3.2, 3.3. | 2 | 3 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2 |
| Тема 3.4 Конструкции протезов после вычленения плеча | Содержание учебного материала Функциональные и конструкторско-технологические требования к протезам после вычленения плеча. Классификация и показания к назначению протезов в зависимости от наличия сопутствующих заболеваний, условий жизни и труда протезируемого. Системы управления протезами. Полуфабрикаты для изготовления протезов, их обозначения и конструкции. Виды креплений протезов после вычленения плеча. Конструкции протезов после вычленения плеча. Особенности креплений протезов верхних конечностей для детей. | 8 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Практические занятия Описание конструкции протеза после вычленения плеча ПР8-06 | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студентов 1 Техническое описание конструкции и рисунок протеза после вычленения плеча ПР8-02 4 Сравнительная характеристика протезов плеча ПР8-02 и ПР8-06 | 4 | 3 |
| Тема 3.5 Рабочие протезы верхних конечностей и приспособления для работы и самообслуживания | Содержание учебного материала Функциональные и конструкторско-технологические требования к рабочим протезам верхних конечностей и приспособлениям для самообслуживания. Классификация рабочих протезов верхних конечностей и приспособлений для самообслуживания. Полуфабрикаты для изготовления протезов, их обозначения и конструкции. Виды насадок к рабочим протезам. Конструкции рабочих протезов верхних конечностей и приспособлений для самообслуживания. Функционально-эстетическая одежда для инвалидов с дефектами и поражениями верхних конечностей. | 4 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Практические занятия Описание конструкции рабочего протеза предплечья ПРО-11 Описание конструкции рабочего протеза предплечья ПР4-28 Изучение образцов протезов и рабочих насадок | 6 | 2 |
| Подготовка к промежуточной аттестации | Самостоятельная работа студентов 1 Повторение учебного материала по темам 3.4, 3.5. | 2 | 2 |
|  | Контрольная работа | 2 | 3 |
| Тема 4.1 Аппараты на верхние и нижние конечности | Содержание учебного материала Функциональные и конструкторско-технологические требования к аппаратам верхних и нижних конечностей. Классификация и медицинские показания к назначению аппаратов. Полуфабрикаты для изготовления аппаратов, их обозначения и конструкции. Конструкции ортопедических аппаратов верхних и нижних конечностей. | 2 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Практические занятия Описание конструкции ортопедического аппарата на нижнюю конечность АН0-02 Описание конструкции ортопедического аппарата на нижнюю конечность АН4-01 Описание конструкции ортопедического аппарата на нижнюю конечность АН8-12 Описание конструкции ортопедического аппарата на верхнюю конечность АР8-02 | 8 | 1 |
| Подготовка к промежуточной аттестации | Самостоятельная работа студентов Повторение учебного материала по темам 2.1 – 4.1 подготовка к экзамену | 6 | 2 |
| Тема 4.2 Туторы на верхние и нижние конечности | Содержание учебного материала Функциональные и конструкторско-технологические требования к туторам верхних и нижних конечностей. Классификация и медицинские показания к назначению туторов. Материалы для изготовления туторов. Конструкции ортопедических туторов верхних и нижних конечностей. | 4 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Практические занятия Описание конструкции ортопедического аппарата на нижнюю конечность ТН4-01 | 1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов Техническое описание конструкции и рисунок тутора на всю конечность ТН8-02 | 2 | 2 |
| Тема 4.3 Корсеты фиксирующие и корригирующие | Содержание учебного материала Виды поражений позвоночника, при которых показано назначение корсетов. Функциональные и конструкторско-технологические требования к корсетам. Классификация корсетов. Материалы для изготовления корсетов. Конструкции и медицинские показания к назначению фиксирующих и корригирующих корсетов. | 6 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Практические занятия Составить описание конструкции фиксирующего корсета КРО-14 Составить описание конструкции корригирующего корсета КРО-21 | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов Составить описание конструкции корригирующего корсета Шено Описать конструкцию корсета-головодержателя | 4 | 2 |
| Тема 4.4 Прочие протезно-ортопе-дические изделия | Содержание учебного материала Классификация и назначение средств передвижения для инвалидов. Виды и назначение функционально-эстетической одежды для инвалидов, протезов грудной железы, обтураторов, костылей, тростей и прочих протезно-ортопедических изделий. | 4 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Практические занятия Составить описание конструкции бандажа дородового Составить описание конструкции бандажа пахового одностороннего | 4 | 2 |
| Подготовка к промежуточной аттестации | Самостоятельная работа студентов 1 Повторение учебного материала по темам 4.2, 4.4. | 4 | 2 |
|  | Контрольная работа | 2 | 3 |
| Тема 5.1 Расчеты на прочность деталей протезов нижних конечностей | Содержание учебного материала Определение сил, действующих на стопу. Расчет оси голеностопного шарнира. Расчет серьги и гайки. Проверочный расчет прочности опорных площадок стопы. Определение сил, возникающих в коленном шарнире. Расчет заднего упора в узле "колено-голень". Проектный расчет резинового буфера на смятие. Расчет переднего упора в узле "колено-голень". Расчет устройства предохранения от рекурвации. | 2 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Практические занятия Анализ сил, действующих на искусственную стопу Анализ сил, действующих в коленном шарнире Расчеты на прочность коленных шарниров протезов бедра | 6 | 2 |
| Тема 5.2 Расчет кинематических и силовых зависимостей в тяговых протезах верхних конечностей | Содержание учебного материала Расчет усилий на пальцевой тяге. Расчет величины выборки пальцевой тяги. Расчет усилий и величины выборки локтевой тяги. Расчет усилий давления культи на внутреннюю стенку гильзы плеча. Определение зависимости угла сгибания в локтевом шарнире от величины выборки локтевой тяги и от величины выноса культи плеча. Построение траекторий движения характерных точек протеза плеча. | 2 |  |
|  | Лекции |  | 1 |
|  | Практические занятия Определение кинематических и силовых зависимостей в тяговых протезах плеча | 2 | 2 |
| Раздел 6 Курсовой проект | Содержание учебного материала Техническое описание назначенного преподавателем узла протезно-ортопедического изделия выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД. Эскизы деталей узла, чертежи деталей и сборочный чертеж со спецификацией выполняются по образцу узла. Расчетная часть курсового проекта содержит расчеты на прочность, расчеты силовых или кинематических характеристик протеза. | 30 |  |
|  | Практические занятия Работы по теме курсового проекта в соответствии с ЗАДАНИЕМ и корректировка представленных преподавателю материалов |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа студентов Подготовка материалов курсового проекта для оперативного контроля преподавателем | 14 | 3 |
| Подготовка к итоговой аттестации | Самостоятельная работа студентов Повторение учебного материала по темам 4.2 – 4.4, | 6 | 3 |
|  | консультации | 20 |  |
| Всего: | 332 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия мастерских:

слесарно-механические;

протезирования и ортезирования;

гипсо-слепочная.

ортопедической обуви.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по числу студентов в группе;

- рабочее место преподавателя;

- готовые протезно-ортопедические изделия;

- учебные образцы протезно-ортопедических изделий;

- полуфабрикаты для протезно-ортопедических изделий;

- учебные образцы функциональных узлов для ПОИ;

- плакаты с изображениями протезов нижних и верхних конечностей (внеш-

него вида и в разрезе);

- видеофильмы;

- раздаточный материал с изображениями ПОИ, на которые нет плакатов.

Технические средства обучения:

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Конспект лекций по дисциплине.

2. Koriukov, A. A.; Klimon, N. L.; Loseva, N. L.; Starobina, E. M.. Genij Ortopedii , 2014, Vol. 10 Issue 4, p25-33.

3. SHURKHAY, V. A.; ALEKSANDROVA, E. V.; POTAPOV, A. A.; GORYAINOV, S. A.. Zhurnal Voprosy Neirokhirurgii im. N.N. Burdenko , 2015, Vol. 79 Issue 1, p97-104.

Дополнительные источники:

1. Кадибур М.И. «Основы  расчетов  кинематических  и  силовых характеристик протезов предплечья и плеча »: Методические рекомендации / М.И. Кадибур – Издательство СЗИ, 2012, - 26 с, - ил.

2. Кадибур М.И. «Основы расчетов на прочность узлов и деталей протезов нижних конечностей»: Методические рекомендации /  М.И. Кадибур – Издательство СЗИ, 2012, - 50 с, - ил.

3. Кадибур М.И. «Пояснительная записка к курсовому и дипломному проектам»: Методические рекомендации /  М.И. Кадибур –Издательство СЗИ, 2012, - 14 с, - ил.

4. Кадибур М.И. «Правила выполнения чертежей и спецификаций при курсовом и дипломном проектировании»: Методические рекомендации  М.И. Кадибур – Издательство СЗИ, 2012. - 55 с, - ил.

5.   Каталог  продукции, выпускаемой Уфимским заводом металлических и пластмассовых изделий.

6. Каталог рабочих протезов и приспособлений

7. Полуфабрикаты для протезов и аппаратов верхних конечностей / Каталог /.

8. Протезирование верхних конечностей (пособие для врачей и технического персонала протезно-ортопедических предприятий) / А.О. Андриевская и др.; под ред. А.Н. Кейера. – Санкт-Петербург, 2007. – 345 с, - ил.

9. Протезирование детей с дефектами конечностей / Под ред. В.И. Филатова. – Л. : Медицина, 1981. - 280с.

10. Руководство по протезированию и ортезированию. / Под ред. А. Н. Кейера и А. В. Рожкова. Санкт-Петербург.-1999. – 624c.

11. Труды ЦНИИПП "Протезирование и протезостроение".

12. Конструкции протезно-ортопедических изделий. Учеб. пособ. для техникумов / Под ред. А. П. Кужекина - М., 1984. -  240 с, - ил.

13.  Курдыбайло С.Ф.  Конструкции протезов верхних конечностей (исторический очерк) / Учебное пособие / Курдыбайло и др. – ФГУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта». – СПБ., 2009.

14. Справочник по протезированию. Под редакцией В.И. Филатова. - Л.: Медицина, 1978. - 279с.

Периодические издания

1. Вестники гильдии протезистов.

Интернет-ресурсы

mpometallist.ru

oime.ru

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Текущий контроль проводится в форме опросов и контрольных работ,  проверок самостоятельных работ.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме выставления итоговой оценки за предаттестационный период обучения.

Рубежный контроль предусмотрен в виде дифференцированного зачета по окончании 4-го семестра, семестровых экзаменов в 5-го и 6-го семестрах, защиты курсового проекта, квалификационного экзамена по модулю.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: ● по образцу, чертежу, плакату протезно-ортопедического изделия определять тип, медицинские и бытовые показания к назначению различных конструкций протезов и ортезов при разных уровнях дефектов и поражений опорно-двигательного аппарата человека; ● разбирать и собирать узлы протезно-ортопедических изделий; ● выполнять технический рисунок узла ПОИ; ● составлять техническое описание конструкции отдельных узлов и протезно-ортопедического изделия в целом; ● выполнять соединение частей ПОИ. | Опрос Оценка выполнения практических работ |
| Знать: ● классификацию и назначение функциональных частей протезно-ортопедичес-ких изделий; ● номенклатуру полуфабрикатов для протезно-ортопедических изделий; ● индивидуальные сборочные схемы протезов и ортезов; ● конструкции и показания к назначению существующей номенклатуры протезов; ● виды поражений опорно-двигатель-ного аппарата человека, при которых возможно и необходимо ортезирование ; ● виды и номенклатуру ортезов, показания к их назначению; ● конструкции ортезов; | Опрос Контрольные работы с оценкой и обсуждением ошибок Тестирование Обсуждение и оценка выполнения домашних заданий |

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для экзамена в 5-м семестре

| 1 | Протез голени после ампутации по Пирогову ПН3-05 |
| --- | --- |
| 2 | Стопы пенополиуретановые, перходник 5260 |
| 3 | Голеностопный шарнир |
| 4 | Протез голени шинно-кожаный ПН3-12 |
| 5 | Протез голени с эластичной облицовкой ПН3-42 |
| 6 | Протез голени с глубокой посадкой деревянный ПН3-41 |
| 7 | Протез голени для купания ПН3-56 |
| 8 | Протез голени лечебно-тренировочный ПН3-63 |
| 9 | Протез голени на согнутое колено ПН3-22 |
| 10 | Основные составные части протеза бедра, их назначение |
| 11 | Крепления протезов бедра |
| 12 | Узел "колено-голень" 7ПЛ с автоматической фиксацией в коленном шарнире |
| 13 | Узел "колено-голень" 16М с голенооткидным приспособлением |
| 14 | Узел "колено-голень" 16Ф с замком в коленном шарнире |
| 15 | Узел "колено-голень" ПУ-3 к протезу бедра лечебно-тренировочному |
| 16 | Стопы искусственные детские 8021, 8022 |
| 17 | Стопа детская металоштампованная 9060 – 9064 |
| 18 | Протез бедра деревянный ПН6-01 |
| 19 | Протез бедра рабочий ПН6-20 |
| 20 | Протез бедра универсального назначения ПН6-35 |
| 21 | Протез бедра лечебно-тренировочный ПН6-47 |
| 22 | Протез при врожденном недоразвитии нижней конечности (по типу протеза бедра) ПН9-01 |
| 23 | Протез при врожденном недоразвитии нижней конечности (по типу протеза голени) ПН9-02 |
| 24 | Крепления протезов предплечья |
| 25 | Кинематическая схема механизма кисти с тяговым управлением для протеза предплечья |
| 26 | Конструкция искусственной однотяговой кисти с пружинным схватом |

| 27 | Тяговая система управления протезами верхних конечностей |
| --- | --- |
| 28 | Биоэлектрическая система управления протезами верхних конечностей |
| 29 | Протез бедра для детей 6-13 лет ПН6-39 |
| 30 | Протез кисти ПР0-03. Протезы пальцев ПР0-14 |
| 31 | Протез кисти функционально-косметический ПР0-15 |
| 32 | Протез предплечья пластмассовый ПР2-17 |
| 33 | Протез предплечья косметический ПР2-18 |
| 34 | Протез предплечья с биоэлектрической СУ и мышечной ротацией ПР2-28У |
| 35 | Протез предплечья с мышечной ротацией кисти ПР2-30 |
| 36 | Протезы предплечья для детей ПР2-32 и ПР2-33 |
| 37 | Узел "локоть-предплечье" 433.10 с укорачивающимся предплечьем |
| 38 | Кисть 9575-9586 к протезу плеча |
| 39 | Узел "локоть-предплечье" 9656 к протезу ПР4-22 |
| 40 | Узел "локоть-предплечье" 9657 к протезу ПР4-25 |
| 41 | Протез плеча пластмассовый ПР4-22 |
| 42 | Протез плеча на длинную культю ПР4-25 |
| 43 | Протез после вычленения плеча пластмассовый ПР8-06 |
| 44 | Протез плеча рабочий ПР4-28 |
| 45 | Протез плеча функционально-косметический ПР4-39 |
| 46 | Узел "колено-голень" 859, 860 к протезу бедра ПН6-42 для детей до 6-ти лет |
| 47 | Миотоническая система управления протезами верхних конечностей |
| 48 | Протез бедра с автоматической фиксацией в коленном шарнире ПН6-37 |
| 49 | Протез бедра для детей до 6-ти лет ПН6-42 |
| 50 | Протез бедра для детей 6-13 лет ПН6-39 |
| 51 | Конструкция искусственной кисти с э/приводом |
| 52 | Протез плеча косметический ПР4-23 |
| 53 | Протез плеча для детей ПР4-29 |
| 54 | Протез предплечья рабочий ПР2-12 |

Перечень вопросов для экзамена в 6-м семестре

| 1 | Функциональные элементы аппаратов на нижние конечности |
| --- | --- |
| 2 | Функциональные элементы аппаратов на верхние конечности |
| 3 | Аппарат-кистедержатель АР0-01 |
| 4 | Аппарат на предплечье с захватом лучезапястного сустава АР2-01 |
| 5 | Аппарат на предплечье с захватом лучезапястного и локтевого суставов АР2-03 |
| 6 | Аппарат на ЛС с захватом плеча и предплечья АР4-01 |
| 7 | Аппарат на всю руку с захватом кисти АР8-01 |
| 8 | Аппарат на всю руку с захватом плечевого сустава АР8-02 |
| 9 | Аппарат разгрузочно-отводящий АР8-07 |
| 10 | Аппараты на голеностопный сустав АН0-01 |
| 11 | Аппараты на ГСС со стременем АН0-02 |
| 12 | Аппарат на ГСС с двойным следом АН0-03 |
| 13 | Аппарат на коленный сустав АН4-01 |
| 14 | Аппарат на всю ногу АН8-01 |
| 15 | Аппарат на всю ногу с полукорсетом и стременем АН8-06 |
| 16 | Аппарат на всю ногу с двойным следом АН8-07 |
| 17 | Аппарат на всю ногу по схеме ЦНИИПП АН8-12 |
| 18 | Аппарат на всю ногу при повреждении позвоночника АН8-18 |
| 19 | Тутор на голеностопный сустав ТН0-02 |
| 20 | Тутор на КС с захватом голени и бедра ТН4-02 |
| 21 | Тутор на тазобедренный сустав ТН6-02 |
| 22 | Тутор на всю ногу ТН8-02 |
| 23 | Тутор на всю ногу с полукорсетом из слоистого пластика ТН8-05 |
| 24 | Тутор на лучезапястный сустав из пластмассы ТР0-02 |
| 25 | Тутор на локтевой сустав из пластмассы ТР4-02 |
| 26 | Тутор на всю руку из пластмассы ТР8-02 |
| 27 | Показания к назначению и требования к фиксирующим корсетам |
| 27 | Показания к назначению и требования к фиксирующим корсетам |
| 28 | Общие конструктивные элементы фиксирующих корсетов |
| 29 | Показания к назначению корригирующих корсетов |
| 30 | Общие конструктивные элементы корригирующих корсетов |
| 31 | Корсет-головодержатель из пластмассы КР0-02 |
| 32 | Корсет на поясничный отдел позвоночника шинно-кожаный КР0-19 |
| 33 | Корсет на поясничный отдел позвоночника с пластмассовой гильзой КР0-21 |
| 34 | Корсет на нижнегрудной отдел позвоночника пластмассовый КР0-24 |
| 35 | Корсет текстильный (Ленинградского типа) КР0-14 |
| 36 | Корсет-аппарат функционально-корригирующий на верхнегрудной и шейный отделы позвоночника КР4-08 |
| 37 | Корсет функциональный с амортизаторами и головодержателем КР4-14 |
| 38 | Корсет функционально-корригирующий с амортизатором КР4-12 |

Примерная тематика и содержание контрольных работ

Программой предусмотрено проведение четырех контрольных работ.

Вопросы контрольной работы № 1:

1. Показания к назначению и описание конструкции протеза голени ПН3-01

2. Показания к назначению и описание конструкции протеза голени ПН3-56

3. Показания к назначению и описание конструкции протеза голени ПН3-63

4. Показания к назначению и описание конструкции протеза голени ПН3-42

Вопросы контрольной работы № 2:

1. Показания к назначению и описание конструкции протеза бедра  ПН6-47 и узла входящего в его состав.

2. Показания к назначению и описание конструкции протеза бедра  ПН6-37 и узла входящего в его состав.

3. Показания к назначению и описание конструкции протеза бедра  ПН6-42 и узла входящего в его состав.

4. Показания к назначению и описание конструкции протеза бедра  ПН6-35 и узла входящего в его состав.

Вопросы контрольной работы № 3:

1. Показания к назначению и описание конструкции протеза ПР2-17

2. Показания к назначению и описание конструкции протеза ПР4-22

3. Описание конструкции и работы узла 9657

4. Конструкции креплений для протезов предплечья

Вопросы контрольной работы № 4:

1.  Показания к назначению и описание конструкции протеза ПР8-06

2. Показания к назначению и описание конструкции протеза ПР8-11

3. Показания к назначению и описание конструкции протеза ПР2-31

4. Показания к назначению и описание конструкции протеза ПР4-28.

Вопросы контрольной работы № 5:

1.  Показания к назначению и описание конструкции тутора  ТН8-02

2. Показания к назначению и описание конструкции корсета КР0-19

3. Показания к назначению и описание конструкции корсета КР0-14

4. Показания к назначению и описание конструкции корсета КР4-08